## Informations générales
Anthrax_quantif_V02
ELISA ANTHRAX eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire
Date
Opérateur
Date d’ouverture du kit et des réactifs
Nombre d’utilisations préalables du kit
Agitateur (marque, modèle)
Laveur (marque, modèle)
Respect des protocoles de lavage* : oui/non
Lecteur (marque modèle)
Heure de début de manipulation
Heure de fin de protocole
Température du laboratoire
REMARQUES
Page 1/3

## Plan plaque - Saisie lectures
ELISA ANTHRAX eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire |  | ….................................................. | [7 empty] | Lot kit | …....................................
Date (jj/mm/aaaa) |  | ….................................................. | [7 empty] | Péremption | …....................................
Opérateur |  | …..................................................
PLAN DE PLAQUE
| STANDARDS |  |  | SAISIR L'IDENTIFIANT DE CHACUN DE VOS ECHANTILLONS DANS LES CASES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | STD 200 |  | ECH N°1 |  | ECH N°9 |  | ECH N°17 |  | ECH N°25 |  | ECH N°33
B | STD 100 |  | ECH N°2 |  | ECH N°10 |  | ECH N°18 |  | ECH N°26 |  | ECH N°34
C | STD 50 |  | ECH N°3 |  | ECH N°11 |  | ECH N°19 |  | ECH N°27 |  | ECH N°35
D | STD 25 |  | ECH N°4 |  | ECH N°12 |  | ECH N°20 |  | ECH N°28 |  | ECH N°36
E | STD 12,5 |  | ECH N°5 |  | ECH N°13 |  | ECH N°21 |  | ECH N°29 |  | ECH N°37
F | STD 6,25 |  | ECH N°6 |  | ECH N°14 |  | ECH N°22 |  | ECH N°30 |  | ECH N°38
G | STD0 |  | ECH N°7 |  | ECH N°15 |  | ECH N°23 |  | ECH N°31 |  | ECH N°39
H | STD0 |  | ECH N°8 |  | ECH N°16 |  | ECH N°24 |  | ECH N°32 |  | ECH N°40
Données expérimentales à entrer en Unité d'Absorbance = (DO 450 nm) - (DO 630 ou 620 nm)
(Respecter le plan de plaque défini ci-dessus)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
REMARQUES
Page 2/3

## Résultats
ELISA ANTHRAX eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire | ….................................................. |  |  |  |  | Lot Kit | …....................................
Date | ….................................................. |  |  |  |  | Date péremption | …....................................
Opérateur | …..................................................
PROTOCOLE QUANTITATIF
Témoin négatif (TN) Liaison non spécifique |  |  |  | Acceptance criteria NC ≤ 0,025 |  | Calcul des limites de détection et quantification |  | Acceptance criteria LOD < LOQ
Abs (DO) |  | Moyenne (DO) = |  |  |  | Limite de détection LOD (pg/mL) =
|  | Ecart type ET = |  |  |  | Limite de quantification LOQ (pg/mL) =
|  | Moy + 3 ET = |  |  |  | Signal saturation (DO) =
Moy + 10 ET =
Gamme standard |  |  |  |  | Acceptance criteria (DO STD 200 ≥ 1,300 | [5 empty] | STD rep 1 | STD rep2 |  | TN
Toxin LF (pg/mL) | Abs 1 (DO) | Abs 2 (DO) | Moyenne (DO) | CV (%) | [5 empty] | 200 | 0 | 0 |  | 0 | Moyenne (DO) = | #DIV/0!
200 | [9 empty] | 100 | 0 | 0 |  | 0 | Ecart type ET = | #DIV/0!
100 | [9 empty] | 50 | 0 | 0 |  | 0 | Moy + 3 ET = | #DIV/0!
50 | [9 empty] | 25 | 0 | 0 |  | 0 | Moy + 10 ET = | #DIV/0!
25 |  |  |  |  | Acceptance criteria ( DO STD 6,25 / DO TN) ≥ 2 |  |  |  |  | 12.5 | 0 | 0
12.5 | [9 empty] | 6.25 | 0 | 0
6.25 | [9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
Paramètres de la courbe de calibration (y = Ax2+Bx+C)
|  | A | #VALUE!
|  | B | #VALUE! | Acceptance criteria r² ≥ 0,99
|  | C | #VALUE!
Coefficient de corrélation |  | r² | #VALUE! | #VALUE!
*Compléter le facteur de dilution
|  | Résultats échantillons | [10 empty] | facteur de dilution | concentration non diluée | Cv (%) | precision
|  | Echantillon | Abs 1 (DO) | Abs 2 (DO) | Moyenne (DO) | Concentration diluée (pg/mL) | Facteur de dilution | Concentration (pg/mL) | CV (%)
|  | ECH N°1 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°2 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°3 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°4 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°5 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°6 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°7 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°8 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°9 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°10 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°11 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°12 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°13 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°14 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°15 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°16 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°17 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°18 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°19 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°20 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°21 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°22 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°23 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°24 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°25 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°26 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°27 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°28 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°29 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°30 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°31 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°32 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°33 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°34 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°35 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°36 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°37 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°38 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°39 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
|  | ECH N°40 | [7 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
Visa Opérateur : | …...........................
Validation : | …...........................
Page 3/3