## Informations générales
ELISA Ricine eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire
Date
Opérateur
Date d’ouverture du kit et des réactifs
Nombre d’utilisations préalables du kit
Agitateur (marque, modèle)
Laveur (marque, modèle)
Respect des protocoles de lavage* : oui/non
Lecteur (marque modèle)
Heure de début de manipulation
Heure de fin de protocole
Température du laboratoire
REMARQUES
V-FR-20240416 | Page 1/3

## Plan plaque - Saisie lectures
ELISA Ricine eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire | [10 empty] | Lot kit
Date | (jj/mm/aaaa) | [9 empty] | Péremption
Opérateur
PLAN DE PLAQUE
| STANDARDS |  |  | SAISIR L'IDENTIFIANT DE CHACUN DE VOS ECHANTILLONS DANS LES CASES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | STD 500 | STD 31,25 | STD 0 | ECH N°3 | ECH N°7 | ECH N°11 | ECH N°15 | ECH N°19 | ECH N°23 | ECH N°27 | ECH N°31 | ECH N°35
B | bar: STD 0
C | STD 250 | STD 15,6 |  | ECH N°4 | ECH N°8 | ECH N°12 | ECH N°16 | ECH N°20 | ECH N°24 | ECH N°28 | ECH N°32 | ECH N°36
D
E | STD 125 | STD 0 | ECH N°1 | ECH N°5 | ECH N°9 | ECH N°13 | ECH N°17 | ECH N°21 | ECH N°25 | ECH N°29 | ECH N°33 | ECH N°37
F | bar: STD 125 to STD 0
G | STD 62,5 |  | ECH N°2 | ECH N°6 | ECH N°10 | ECH N°14 | ECH N°18 | ECH N°22 | ECH N°26 | ECH N°30 | ECH N°34 | ECH N°38
H
Données expérimentales à entrer en Unité d'Absorbance = (DO 450 nm) - (DO 630 ou 620 nm)
(Respecter le plan de plaque défini ci-dessus)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | bar: ECH N°2
B | bar: ECH N°2
C | bar: ECH N°2
D | bar: ECH N°2
E
F
G
H
REMARQUES/OBSERVATIONS
[11 empty] | V-FR-20240416 | Page 2/3

## Résultats
ELISA Ricine eZYDIAG® Quantitatif
Laboratoire | [5 empty] | Lot Kit
Date | [5 empty] | Date péremption
Opérateur
PROTOCOLE QUANTITATIF
Standards 0 Liaison non spécifique |  |  |  |  | Calcul des limites de détection et quantification
Abs (DO) |  | Moyenne (DO) = |  |  | LOD (pg/mL) = |  | Limite de détection
|  | Ecart type ET = |  |  | LOQ (pg/mL) = |  | Limite de quantification
|  | Moy + 3 ET = |  |  | Saturation (DO) = |  | Signal saturation
Moy + 10 ET =
Gamme standard
Ricine (pg/mL) | Abs 1 (DO) | Abs 2 (DO) | Moyenne (DO) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Moyenne (DO) = | #DIV/0!
500 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Ecart type ET = | #DIV/0!
250 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Moy + 3 ET = | #DIV/0!
125 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Moy + 10 ET = | #DIV/0!
62.5 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
31.25 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.625 |  |  | ABSENT | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | 0
0
Paramètres de la courbe de calibration (y = Ax2+Bx+C)
|  | A | #VALUE!
|  | B | #VALUE!
|  | C | #VALUE!
Coefficient de corrélation |  | R² | #VALUE!
Résultats échantillons
|  | Echantillon | Abs 1 (DO) | Abs 2 (DO) | Moyenne (DO) | Résultats (concentration dans le puits pg/mL)
|  | ECH N°1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Résultat invalide (LOD>LOQ)
|  | ECH N°2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Hors gamme
|  | ECH N°3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Négatif (<LOD)
|  | ECH N°4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Positif non quantifiable (<LOQ)
|  | ECH N°5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Résultat invalide (STD500 <0.7)
|  | ECH N°6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Résultat invalide (STD0 > 0.05)
|  | ECH N°7 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°8 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°9 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°10 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°11 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°12 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°13 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°14 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°15 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°16 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°17 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°18 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°19 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°20 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°21 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°22 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°23 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°24 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°25 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°26 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°27 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°28 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°29 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°30 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°31 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°32 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°33 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°34 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°35 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°36 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°37 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ECH N°38 | [6 empty] | 0 | 0
Visa Opérateur :
Validation :
[7 empty] | V-FR-20240416 | Page 3/3
MULTIPLIER LES RÉSULTATS PAR 2 POUR OBTENIR LA CONCENTRATION FINALE DANS LES ÉCHANTILLONS DES PATIENTS.